|  | BOX SILENZIATO |  |
| --- | --- | --- |
| GRUPPO ELETTROGENO USATO |  |

| CARATTERISTICHE GENERALI | S.BY | P.R.P. | C.O.P. |
| --- | --- | --- | --- |
| Potenza nominale | KVA | 35 |  |  |
| Potenza attiva (cos( 0,8) | KW | 28 |  |  |
| Tensione / Frequenza | V / Hz | 230 / 400 | 50 |
| Motore | Tipo | SAME 1053 P |
| Carburante | Tipo | DIESEL |
| Giri motore | n. | 1500 |
| Alternatore | Tipo | LEROY SOMER |
| Ore di funzionamento | h | 220 CIRCA |
| Capacità serbatoio | Lt | 120 |
| Allestimento | Tipo | STAZIONARIO |
| Esecuzione | Tipo | APERTA SU BASE |
| Rumorosità pressione acustica LPS | Db(A) |  |
| Rumorosità potenza acustica LWA | Db(A) |  |
| Quadro elettrico | Tipo | MANUALE PROTEZIONE DIESEL |
| Interruttore di potenza | Tipo | MAGNETOTERMICO 3 POLI 50A |
| Tipo di funzionamento | Tipo | AVVIAMENTO ELETTRICO MANUALE |
| Anno di costruzione | Tipo |  |
| Dimensioni massime | mm | 1800 x 9000 x 1670h |
| Peso | Kg | 1200 |
| Documentazione a corredo | Tipo |  |
| Prezzo | € |  |
| NOTE: QUANTITA’: N. 01 GRUPPO ELETTROGENO DISPONIBILE COMPLETO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE. - VISIBILE E PRONTA CONSEGNA. |

GUGLIUZZA  GIUSEPPE   Corso  Generale  Medici  N° 91  -  91011  ALCAMO  ( TP ) Tel. & Fax 0924.509363

www.prontaenergia.it    Cell. 360.871004  -  Cell. 349.6675082  24 h.   e-mail: giugug@tin.it